## Прайс-лист
|  |  |  | Прейскурант на продукцию Аэрэко в 2024 г. | Партнер компании «Аэрэко» в Украине ООО "Компания Викна-Стар" 02156, г.Киев, Братиславская ул., д.6, оф.4 Тел./факс: +380(44) 502-69-35, 544-75-53 e-mail: info@viknastar.ua http://www.ventstar.com.ua
шт./ палет | упак. (шт./кор) |  | Код | Наименование/описание | Цена за единицу, € | Кол-во | Цена за ед. от кол-ва, € | Сумма, €
Приточные устройства оконные
| 36 |  | EAR 201 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 56 |  | 56 | 0
| 36 |  | EAR 283 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8017 (тик) | 59 |  | 59 | 0
| 36 |  | EAR 286 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8001 (дуб) | 59 |  | 59 | 0
| 36 |  | EAR 308 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 7045 (серый) | 60 |  | 60 | 0
| 36 | new | EAR 1245 | Приточное устройство EHA2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-35м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 7016 (антрацит) | 66 |  | 66 | 0
| 32 |  | EAR 206 | Комплект: EAR 201 + АЕА 301, цвет по RAL 9010 (белый) | 68 |  | 68 | 0
| 32 |  | EAR 207 | Комплект: EAR 283 + АЕА 303, цвет по RAL 8017 (тик) | 73 |  | 73 | 0
| 32 |  | EAR 208 | Комплект: EAR 286 + АЕА 302, цвет по RAL 8001 (дуб) | 73 |  | 73 | 0
| 32 |  | EAR 306 | Комплект: EAR 308 + АЕА 304, цвет по RAL 7045 (серый) | 74 |  | 74 | 0
| 56 |  | EHM1276 | Приточное устройство EMM², гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 9003 (белый) | 47 |  | 47 | 0
| 56 |  | EHM1283 | Приточное устройство EМM², гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8017 (тик) | 48 |  | 48 | 0
| 56 |  | EHM1279 | Приточное устройство EМM², гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 8001 (дуб) | 48 |  | 48 | 0
| 56 |  | EHM1433 | Приточное устройство EМM², гигрорегулируемый расход воздуха 5-35 м³/ч, для оконных конструкций, переключатель режимов работы, цвет по RAL 7045 (серый) | 52 |  | 52 | 0
| 44 |  | EHM1282 | Комплект: EНM1276 + AEA731, цвет по RAL 9003 (белый) | 51 |  | 51 | 0
| 44 |  | EHM1280 | Комплект: EНM1283 + AEA733, цвет по RAL 8017 (тик) | 53 |  | 53 | 0
| 44 |  | EHM1281 | Комплект: EНM1279 + AEA827, цвет по RAL 8001 (дуб) | 53 |  | 53 | 0
Приточные устройства стеновые
| 1 | new | EHT1853 | Приточное устройство EHT2, гигрорегулируемый расход воздуха 5-40м³/ч, для установки через стену, переключатель режимов работы, цвет белый | 66 |  | 66 | 0
| 1 | new | EHT1858 | Приточное устройство EHT2, гигрорегулируемый расход воздуха 11-40м³/ч, для установки через стену, переключатель режимов работы, цвет белый | 66 |  | 66 | 0
| 1 | new | EHT1984 | Комплект акустический (45 дБ): EHT1853 + настенный козырек + акустическая проставка | 142 |  | 142 | 0
Наружные козырьки для приточных устройств
| 9 |  | AEA 731 | Стандартный козырек AS с решеткой против насекомых для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 6 |  | 6 | 0
| 9 |  | AEA 733 | Стандартный козырек AS с решеткой против насекомых для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 8 |  | 8 | 0
| 9 |  | AEA 827 | Стандартный козырек AS с решеткой против насекомых для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 8001(дуб) | 8 |  | 8 | 0
| 9 | new | AEA1241 | Стандартный козырек AS с решеткой против насекомых для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 7016 (антрацит) | 8 |  | 8 | 0
| 36 |  | AEA 833 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 9003 (белый) | 16 |  | 16 | 0
| 36 |  | AEA 834 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 8017 (тик) | 19 |  | 19 | 0
| 36 |  | AEA 852 | Акустический козырек A-EMM с решеткой против насекомых для EMM, цвет по RAL 8001(дуб) | 19 |  | 19 | 0
| 8 |  | AEA 100 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 20 |  | 20 | 0
| 8 |  | AEA 157 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 21 |  | 21 | 0
| 8 |  | AEA 156 | Козырек AC с контролем потока воздуха для EMM2 и EHA2, цвет по RAL 8001(дуб) | 21 |  | 21 | 0
| 100 |  | AEA 098 | Козырек AP для мест с ограниченным пространством, 10мм, цвет по RAL 9003 (белый) | 11 |  | 11 | 0
| 100 |  | AEA 099 | Козырек AP для мест с ограниченным пространством, 10мм, цвет по RAL 8017 (тик) | 12 |  | 12 | 0
| 120 |  | К 3168 | Козырек для мест с ограниченным пространством, 3мм, цвет по RAL 9003 (белый) | 5 |  | 5 | 0
| 120 |  | AEA 013 | Козырек для мест с ограниченным пространством, 1мм, анодированный алюминий | 12 |  | 12 | 0
| 8 | new | AEA 1958 | Настенный козырек A-EНT² с сеткой от насекомых для EНT² | 30 |  | 30 | 0
Аксессуары для приточных устройств
| 8 |  | AEA 301 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 9003 (белый) | 16 |  | 16 | 0
| 8 |  | AEA 303 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 8017 (тик) | 17 |  | 17 | 0
| 8 |  | AEA 302 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 8001 (дуб) | 17 |  | 17 | 0
| 8 |  | AEA 304 | Акустическая проставка E-EHA2 для EHA2, цвет по RAL 7045 (серый) | 19 |  | 19 | 0
| 192 | new | AEA1335 | Проставка E-EМM² для EМM², дополнительный расход воздуха, цвет по RAL 9003 (белый) | 6 |  | 6 | 0
| 192 | new | AEA1337 | Проставка E-EМM² для EМM², дополнительный расход воздуха, цвет по RAL 8017 (тик) | 8 |  | 8 | 0
| 192 | new | AEA1338 | Проставка E-EМM² для EМM², дополнительный расход воздуха, цвет по RAL 8001 (дуб) | 8 |  | 8 | 0
| 192 | new | AEA1339 | Проставка O-EМM² для EМM², направленный поток воздуха, цвет по RAL 9003 (белый) | 5 |  | 5 | 0
| 192 | new | AEA1340 | Проставка O-EМM² для EМM², направленный поток воздуха, цвет по RAL 8017 (тик) | 6 |  | 6 | 0
| 192 | new | AEA1336 | Проставка O-EМM² для EМM², направленный поток воздуха, цвет по RAL 8001 (дуб) | 6 |  | 6 | 0
| 48 |  | АЕА1429 | Телескопический канал для установки приточных устройств EMM2 в светопрозрачных конструкциях, цвет «белый», для EMM, 50-71 мм | 18 |  | 18 | 0
| 48 |  | АЕА1151 | Телескопический канал для установки приточных устройств EHA² в светопрозрачных конструкциях, цвет «белый», для EHA², 50-71 мм | 17 |  | 17 | 0
| 60 |  | АЕА1152 | Удлинитель для телескопического канала АЕА1150/АЕА 1151, 81-130 мм | 7 |  | 7 | 0
| 72 | new | АЕА1216 | Проставка E-EAH2 для EAH2, дополнительный расход воздуха, цвет по RAL 9003 (белый) | 6 |  | 6 | 0
| 72 | new | АЕА1217 | Соединительный канал T-EAH2 для EAH2 | 9 |  | 9 | 0
| 72 | new | АЕА1218 | Защитное основание S-EAH2 для EAH2 | 4 |  | 4 | 0
| 30 |  | AEA 774 | Съемная решетка F-EHT против насекомых , пластиковая, Ø100мм для EHT | 7 |  | 7 | 0
| 50 |  | AEA 064 | Контроллер потока воздуха ACW для EHT | 23 |  | 23 | 0
| 42 |  | AEA 086 | Адаптер Ø125мм для контроллера потока ACW | 16 |  | 16 | 0
| 1 |  | AEA 968 | Акустическая подушка во внешний козырек + акустическая подушка в трубу Ø100мм для EHT | 49 |  | 49 | 0
| 1 |  | AEA 967 | Акустическая подушка во внешний козырек + акустическая подушка в трубу Ø125мм для EHT | 49 |  | 49 | 0
| 12 |  | AEA 776 | Труба ПВХ Ø100мм L=350мм для EHT | 7 |  | 7 | 0
Вытяжные устройства для естественной и гибридной вентиляции
| 5 |  | GHN 735 | Вытяжное устройство GHN, гигрорегулируемый расход воздуха 15-75/100м³/ч, накладное соединение | 84 |  | 84 | 0
| 32 |  | GHN 736 | Вытяжное устройство GHN, гигрорегулируемый расход воздуха 15-75м³/ч, соединение Ø125мм | 88 |  | 88 | 0
| 5 |  | GFN 849 | Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75/100м³/ч, накладное соединение | 31 |  | 31 | 0
| 32 |  | GFN 850 | Вытяжное устройство GFN, фиксированный расход воздуха 75м³/ч, соединение Ø125мм | 37 |  | 37 | 0
| 5 |  | G2H1064 | Вытяжное устройство G2H, гигрорегулируемый расход воздуха 12-72м³/ч, накладное соединение | 89 |  | 89 | 0
| 5 |  | G2H1065 | Вытяжное устройство G2H, гигрорегулируемый расход воздуха 12-72/168 м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, накладное соединение | 170 |  | 170 | 0
| 5 |  | G2H1066 | Вытяжное устройство G2H, гигрорегулируемый расход воздуха 12-72/168 м³/ч, пиковый расход от выключателя, накладное соединение | 170 |  | 170 | 0
| 4 |  | G2H1068 | Вытяжное устройство G2H, гигрорегулируемый расход воздуха 12-72/168 м³/ч, пиковый расход от пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте), накладное соединение | 255 |  | 255 | 0
| 5 |  | G2H1069 | Вытяжное устройство G2H, фиксированный расход воздуха 12-72 м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, накладное соединение | 123 |  | 123 | 0
| 5 |  | G2H1070 | Вытяжное устройство G2H, фиксированный расход воздуха 12-72 м³/ч, пиковый расход от выключателя, накладное соединение | 123 |  | 123 | 0
| 4 |  | G2H1072 | Вытяжное устройство G2H, фиксированный расход воздуха 12-72 м³/ч, пиковый расход от пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте), накладное соединение | 218 |  | 218 | 0
Вытяжные устройства для механической вентиляции
| 32 |  | BXC1900 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, соединение Ø100мм | 98 |  | 98 | 0
| 32 |  | BXC1907 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, соединение Ø125мм | 98 |  | 98 | 0
| 32 |  | BXC1910 | Вытяжное устройство BXC h, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, накладное соединение | 98 |  | 98 | 0
| 32 |  | BXC1901 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø100мм, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1904 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, соединение Ø125мм, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1912 | Вытяжное устройство BXC hi, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от выключателя, накладное соединение, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1903 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø100мм, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1908 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø125мм, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1913 | Вытяжное устройство BXC hpd, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, накладное соединение, 3V DC | 187 |  | 187 | 0
| 32 |  | BXC1902 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø100мм, 3V DC | 135 |  | 135 | 0
| 32 |  | BXC1909 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 3V DC | 135 |  | 135 | 0
| 32 |  | BXC1914 | Вытяжное устройство BXC p, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, накладное соединение, 3V DC | 135 |  | 135 | 0
| 32 |  | BXC1905 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø100мм, 3V DC | 135 |  | 135 | 0
| 32 |  | BXC1915 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, соединение Ø125мм, 3V DC | 135 |  | 135 | 0
| 32 |  | BXC1916 | Вытяжное устройство BXC pd, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, задержка включения 60сек, накладное соединение, 3V DC | 118 |  | 118 | 0
| 32 |  | BFX1929 | Вытяжное устройство BFX, фиксированный расход воздуха 12-130м³/ч, соединение Ø100мм | 68 |  | 68 | 0
| 32 |  | BFX1930 | Вытяжное устройство BFX, фиксированный расход воздуха 12-130м³/ч,соединение Ø125мм | 68 |  | 68 | 0
| 32 |  | BXC1917 | Вытяжное устройство BXC co2, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от датчика СО2, соединение Ø100мм, 3V DC | 778 |  | 778 | 0
| 32 |  | BXC1918 | Вытяжное устройство BXC voc, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от датчика ЛОС, соединение Ø100мм, 3V DC | 622 |  | 622 | 0
| 32 |  | BXC1919 | Вытяжное устройство BXC s, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от сигнала управляющего устройства BXC co2 или BXC voc, соединение Ø100мм, 3V DC | 164 |  | 164 | 0
| 32 |  | BXC1920 | Вытяжное устройство BXC rc, фиксированный расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от пульта дистанционного управления, соединение Ø100мм, 3V DC | 218 |  | 218 | 0
| 32 |  | BXC1921 | Вытяжное устройство BXC hrс, гигрорегулируемый расход воздуха 12-80/130м³/ч, пиковый расход воздуха от пульта дистанционного управления, соединение Ø100мм, 3V DC | 255 |  | 255 | 0
|  |  | TDA 874 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 9V 6LR61 | 187 |  | 187 | 0
|  |  | TDA 873 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, 12V | 187 |  | 187 | 0
|  |  | TDA 930 | Вытяжное устройство TDA для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 5-25/50/75/100м³/ч, пиковый расход от датчика присутствия, соединение Ø125мм, подключение реле, 12V | 197 |  | 197 | 0
|  |  | TDF 875 | Вытяжное устройство TDF для офисных помещений, фиксированный расход воздуха 25/50/75/100м³/ч, соединение Ø125мм | 55 |  | 55 | 0
Аксессуары для вытяжных устройств
| 22 |  | FBE 1089 | Жироулавливающий фильтр из алюминия для вытяжных устройств BXL/BXS/BXC | 49 |  | 49 | 0
| спец заказ |  | CAL 195 | Плата питания 12V AC/8V DC для BXL/BXS | 20 |  | 20 | 0
| спец заказ |  | CAL 261 | Плата питания 12V AC/3V DC для BXС | 21 |  | 21 | 0
| 32 |  | AEA 317 | Адаптер Ø125мм для BXС | 8 |  | 8 | 0
| спец заказ |  | AEA 372 | Акустическая вставка Ø125мм для вытяжных устройств BXL | 17 |  | 17 | 0
| спец заказ |  | AEA 373 | Акустическое кольцо Ø125мм для вытяжных устройств BXL/BXS/BXC/TDA | 17 |  | 17 | 0
| 1 |  | 33007AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø125мм L=125мм для BXL/BXS/TDA | 17 |  | 17 | 0
| 1 |  | 22066AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø80мм L=140мм для BXS | 12 |  | 12 | 0
| 1 |  | 85343AL | Уплотняющая манжета пластиковая Ø125/80мм L=125мм для BXL/BXS | 13 |  | 13 | 0
Вентиляторы
30 | 1 |  | V2A 032 | Центральный вентилятор V2A для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 2-х помещений, расход воздуха 80м³/ч, макс. давление 80Па, мощность 5.5-11Вт, 230V | 459 |  | 459 | 0
20 | 1 |  | V4A 336 | Центральный вентилятор V4A premium для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 4-х помещений, расход воздуха 210м³/ч, макс. давление 118Па, мощность 12.5-22Вт, 230V | 676 |  | 676 | 0
14 | 1 |  | VAM 767 | Центральный вентилятор VAM для квартир или индивидуальных домов, обслуживание до 6-ти помещений, расход воздуха 250м³/ч, макс. давление 130Па, мощность 23-44Вт, 230V | 904 |  | 904 | 0
| 1 |  | V5S 1130 | Центральный вентилятор V5S Reference standard для квартир и индивидуальных домов, обслуживание до 5-ти помещений, расход воздуха 280м³/ч, макс. давление 140Па, мощность 40Вт, 230V | 396 |  | 396 | 0
18 | 1 |  | VBP 042 | Гибридный вентилятор VBP st для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, 8-12V | 978 |  | 978 | 0
18 | 1 |  | VBP 043 | Гибридный вентилятор VBP ms для многоэтажных домов, расход воздуха 400м³/ч, макс. давление 14Па, мощность 16Вт, подключение через блок управления, 12V | 978 |  | 978 | 0
2 | 1 | new | VB21828 | Гибридный вентилятор VBР+R st, для многоэтажных домов, расход воздуха 800 м³/ч, макс. давление 28 Па, макс. мощность 34 Вт, 230 V | 1776 |  | 1776 | 0
2 | 1 | new | VB21826 | Гибридный вентилятор VBP+R ms, для многоэтажных домов, расход воздуха 800 м³/ч, макс. давление 34 Па, макс. мощность 42 Вт, 230 V | 1776 |  | 1776 | 0
Аксессуары для вентиляторов
|  |  | AEA 545 | Адаптер Ø80/100мм для V2A | 9 |  | 9 | 0
| 32 |  | AEA 877 | Адаптер Ø80/125мм для V2A | 6 |  | 6 | 0
| 1 |  | AVE 055 | Входной патрубок Ø125мм для V4A | 16 |  | 16 | 0
| 1 |  | AVE 056 | Входной патрубок Ø100мм для V4A | 16 |  | 16 | 0
| 42 |  | AEA 808 | Входной патрубок Ø125/125мм для VAM | 5 |  | 5 | 0
| 48 |  | AEA 809 | Входной патрубок Ø125/100мм для VAM | 22 |  | 22 | 0
| 60 |  | AEA 810 | Входной патрубок Ø125/80мм для VAM | 22 |  | 22 | 0
| 1 |  | АЕА546 | Втулка Ø125мм для VPH | 12 |  | 12 | 0
| 1 |  | АЕА547 | Втулка Ø80мм для VPH | 11 |  | 11 | 0
|  |  | AVE 1140 | Адаптер Ø100/125мм для V5S | 25 |  | 25 | 0
| 1 |  | AVE 197 | Блок управления до 3 VBP, 230V, для VBP ms | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | AVE 198 | Блок управления до 6 VBP, 230V, для VBP ms | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | AVE 348 | Блок управления до 3 VBP, 230V, для VBP ms, c возможностью подключения AVE 347 | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | AVE 349 | Блок управления до 6 VBP, 230V, для VBP ms, c возможностью подключения AVE 347 | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | AVE 347 | Измеритель скорости ветра для VBP ms | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | VBP 070 | Кожух теплозащитный для VBP ms/ VBP st | 119 |  | 119 | 0
| 25 |  | VBP335 | Защита от дождя для VBP ms/ VBPst | 84 |  | 84 | 0
| 1 |  | VB21998 | Модуль "MAIN" для VBP+R ms (VB21826) | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | VB21993 | Модуль "FAN" для VBP+R ms (VB21826) | по запросу |  | по запросу | 0
| 1 |  | AVE1146 | Датчик температуры для VBP+R ms (VB21826) | по запросу |  | по запросу | 0
|  |  |  | Итого : |  | 0 |  | 0
Цены указаны в у.е. с учетом НДС, 1у.е.=1€(Евро).
Для оконных приточных устройств возможно исполнение в любом цвете помимо базовых,
минимальный заказ - от 500шт., дополнительная стоимость других цветовых решений уточняется отдельно

## скидка
Вентиляционные решетки | [5 empty] | b
10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 200 | 243 | 286 | 329 | 372 | 415 | 458 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1167 | 1334 | 1501 | 1668 | 1835 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42%
Остальная продукция | [5 empty] | a
10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 | 87 | 98 | 109 | 120 | 131 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2600 | 3200 | 3800 | 4400 | 5000
1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 16% | 17% | 18% | 19% | 20% | 21% | 22% | 23% | 24% | 25% | 26% | 27% | 28% | 29% | 30% | 31% | 32% | 33% | 34% | 35% | 36% | 37% | 38% | 39% | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% | 45%